## Anexo 2 - Medidas EE
ANEXO 2 - MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Habitação - Descrição das medidas de melhoria | Código (Sistema de Certificação Energética) | Tipologia de despesas em que se integram - alíneas do mapa 3 Investimento do formulário de candidatura IFRRU 2020
Envolventes Opacas – Paredes
Isolamento térmico em paredes exteriores – aplicação pelo exterior com revestimento aplicado sobre o isolante | A01 | i1)
Isolamento térmico em paredes exteriores – aplicação pelo exterior com revestimento independente e espaço de ar ventilado | A02 | i1)
Isolamento térmico em paredes exteriores – aplicação pelo exterior associado a uma forra pesada | A03 | i1)
Isolamento térmico em paredes exteriores – aplicação pelo interior com revestimento leve | A04 | i1)
Isolamento térmico em paredes exteriores – aplicação pelo interior associado a uma forra pesada | A05 | i1)
Isolamento térmico em paredes exteriores – aplicação de isolamento no interior de caixa-de-ar de paredes duplas | A06 | i1)
Isolamento térmico em paredes interiores – aplicação pelo exterior com revestimento aplicado sobre o isolante | A07 | i1)
Isolamento térmico em paredes interiores – aplicação pelo exterior associado a uma forra pesada | A08 | i1)
Isolamento térmico em paredes interiores – aplicação pelo interior com revestimento leve | A09 | i1)
Isolamento térmico em paredes interiores – aplicação pelo interior associado a uma forra pesada | A10 | i1)
Isolamento térmico em paredes em contacto com o solo - aplicação pelo interior com revestimento leve | A11 | i1)
Isolamento térmico em paredes em contacto com o solo - aplicação pelo interior associado a uma forra pesada | A12 | i1)
Pintura de cor clara em paredes exteriores - aumento da reflexão da radiação solar | A13 | i1) - apenas no caso de estar associada à colocação de isolamento térmico na parede exterior
Substituição de porta exterior por outra com melhor desempenho térmico | A14 | i1)
Substituição de porta patim/interior por outra com melhor desempenho térmico | A15 | i1)
Envolventes Opacas - Coberturas
Isolamento térmico de cobertura inclinada - aplicação sobre a laje de esteira | A16 | i1)
Isolamento térmico de cobertura inclinada - aplicação sob a laje de esteira | A17 | i1)
Isolamento térmico de cobertura inclinada - aplicação nas vertentes sobre a estrutura resistente da cobertura inclinada | A18 | i1)
Isolamento térmico de cobertura inclinada - aplicação nas vertentes sob a estrutura resistente da cobertura inclinada | A19 | i1)
Isolamento térmico de cobertura plana - aplicação sobre a laje | A20 | i1)
Isolamento térmico de cobertura plana - aplicação sob a laje | A21 | i1)
Aplicação de teto falso com isolamento térmico | A22 | i1)
Aplicação de isolamento térmico sobre teto falso existente | A23 | i1)
Pintura/revestimento de cor clara na cobertura - aumento da reflexão da radiação solar | A24 | i1)
Envolventes Opacas – Pavimentos
Isolamento térmico de pavimentos exteriores - aplicação sobre a laje de pavimento | A25 | i1)
Isolamento térmico de pavimentos exteriores - aplicação sob a laje de pavimento | A26 | i1)
Isolamento térmico de pavimentos interiores - aplicação sobre a laje de pavimento | A27 | i1)
Isolamento térmico de pavimentos interiores - aplicação sob a laje de pavimento | A28 | i1)
Isolamento térmico de pavimentos em contacto com o solo - aplicação sobre a laje de pavimento | A29 | i1)
Envolventes Opacas - Pontes Térmicas Planas
Isolamento térmico de pontes térmicas planas - aplicação pelo exterior com revestimento aplicado sobre o isolante | A30 | i1)
Isolamento térmico de pontes térmicas planas - aplicação pelo exterior com revestimento independente e espaço de ar ventilado | A31 | i1)
Isolamento térmico de pontes térmicas planas – aplicação pelo exterior associado a uma forra pesada | A32 | i1)
Isolamento térmico de pontes térmicas planas - aplicação pelo interior com revestimento leve | A33 | i1)
Isolamento térmico de pontes térmicas planas - aplicação pelo interior associado a uma forra pesada | A34 | i1)
Colocação de isolamento térmico na caixa de estore | A35 | i1)
Vãos Envidraçados
Substituição de vãos envidraçados existentes por novos vãos envidraçados com melhor desempenho energético | B01 | i2)
Substituição de vãos envidraçados existentes por novos vãos envidraçados de classe energética A (classificação SEEP) | B02 | i2)
Instalação de um segundo vão envidraçado para um melhor desempenho energético (vão duplo) | B03 | i2)
Conservação da caixilharia, substituindo o vidro existente por vidro com melhor desempenho energético | B04 | i2)
Instalação de proteções solares exteriores móveis nos vãos envidraçados | B05 | i2)
Instalação de proteções solares exteriores móveis nos vãos envidraçados a Sul | B06 | i2)
Instalação de proteções solares exteriores móveis nos vãos envidraçados a Oeste | B07 | i2)
Instalação de proteções solares exteriores móveis nos vãos envidraçados a Este | B08 | i2)
Instalação de proteções solares exteriores móveis nos vãos envidraçados horizontais | B09 | i2)
Instalação de proteções solares exteriores fixas nos vãos envidraçados exteriores | B10 | i2)
Instalação de proteções solares exteriores fixas nos vãos envidraçados a Sul | B11 | i2)
Instalação de proteções solares exteriores fixas nos vãos envidraçados a Oeste | B12 | i2)
Instalação de proteções solares exteriores fixas nos vãos envidraçados a Este | B13 | i2)
Instalação de proteções solares exteriores fixas nos vãos envidraçados horizontais | B14 | i2)
Instalação de proteções solares interiores móveis nos vãos envidraçados exteriores | B15 | i2)
Instalação de proteções solares interiores móveis nos vãos envidraçados a Sul | B16 | i2)
Instalação de proteções solares interiores móveis nos vãos envidraçados a Oeste | B17 | i2)
Instalação de proteções solares interiores móveis nos vãos envidraçados a Este | B18 | i2)
Instalação de proteções solares interiores móveis nos vãos envidraçados horizontais | B19 | i2)
Instalação de proteções solares interiores fixas nos vãos envidraçados exteriores | B20 | i2)
Instalação de proteções solares interiores fixas nos vãos envidraçados a Sul | B21 | i2)
Instalação de proteções solares interiores fixas nos vãos envidraçados a Oeste | B22 | i2)
Instalação de proteções solares interiores fixas nos vãos envidraçados a Este | B23 | i2)
Instalação de proteções solares em vãos de separação com marquises, solários, jardins de inverno (vão interior) | B24 | i2)
Aplicação de película para redução do fator solar nos vãos envidraçados | B25 | i2)
Sistemas Técnicos - Aquecimento
Substituição do equipamento atual e/ou instalação de sistema de ar condicionado (bomba de calor) split, multiplit ou VRF com elevada classe energética, para climatização | D01 | i3)
Substituição do equipamento atual e/ou instalação de sistema chiller do tipo bomba de calor com elevada classe energética, para climatização | D02 | i3)
Substituição do equipamento atual e/ou instalação caldeira a biomassa com elevada eficiência, para aquecimento ambiente | D03 | i3)
Substituição do equipamento atual e/ou instalação de caldeira de combustível líquido/gasoso com elevada classe energética, para aquecimento ambiente | D04 | i3)
Substituição do equipamento atual e/ou instalação de caldeira de condensação, para aquecimento ambiente | D05 | i3)
Substituição do equipamento atual e/ou instalação de recuperador de calor/salamandra com elevada eficiência, para aquecimento ambiente | D06 | i3)
Instalação de sistema solar térmico para apoio a sistema principal de aquecimento ambiente | D07 | j1)
Substituição, reforço ou aplicação de isolamento nas tubagens do sistema de distribuição de água quente para aquecimento ambiente | D08 | i3)
Substituição do equipamento atual e/ou instalação de sistema chiller do tipo bomba de calor com elevada classe energética, para aquecimento ambiente e preparação de águas quentes sanitárias | D09 | i3)
Substituição do equipamento atual e/ou instalação caldeira a biomassa com elevada eficiência, para aquecimento ambiente e preparação de águas quentes sanitárias | D10 | i3)
Substituição do equipamento atual e/ou instalação de caldeira de combustível líquido/gasoso com elevada classe energética, para aquecimento ambiente e preparação de águas quentes sanitárias | D11 | i3)
Substituição do equipamento atual e/ou instalação de caldeira de condensação, para aquecimento ambiente e preparação de águas quentes sanitárias | D12 | i3)
Substituição do equipamento atual e/ou instalação de recuperador de calor/salamandra com elevada eficiência para aquecimento ambiente e preparação de águas quentes sanitárias | D13 | i3)
Instalação de recuperador de calor em lareira aberta | D14 | i3)
Instalação de emissores (radiadores, ventilo-convetores, etc.) aproveitando instalação existente | D15 | i3)
Instalação de sistema solar térmico para apoio a sistema principal de aquecimento ambiente e preparação de águas quentes sanitárias | D16 | j1)
Substituição e/ou reforço de isolamento nas tubagens do sistema de distribuição de água quente para aquecimento ambiente e preparação de águas quentes sanitárias | D17 | i3)
Efetuar manutenção do equipamento de climatização | D18 | i3)
Substituição dos equipamentos atuais e/ou instalação de variadores de velocidade nos motores das bombas de circulação | D19 | i3)
Sistemas Técnicos - Arrefecimento
Substituição do equipamento atual e/ou instalação de sistema de ar condicionado (bomba de calor) split, multiplit ou VRF com elevada classe energética, para climatização | E01 | i3)
Substituição do equipamento atual e/ou instalação de sistema de ar condicionado chiller (bomba de calor) com elevada classe energética, para climatização | E02 | i3)
Substituição do equipamento atual e/ou instalação de sistema de ar condicionado (só frio) split, multiplit ou VRF com elevada classe energética, para arrefecimento ambiente | E03 | i3)
Substituição do equipamento atual e/ou instalação de sistema de ar condicionado do tipo chiller (só frio) com elevada classe energética, para arrefecimento ambiente | E04 | i3)
Instalação de emissores aproveitando instalação existente | E05 | i3)
Efetuar manutenção do equipamento de climatização | E06 | i3)
Substituição dos equipamentos atuais e/ou instalação de variadores de velocidade nos motores das bombas de circulação | E07 | i3)
Sistemas Técnicos - Água Quente Sanitária
Substituição do equipamento atual e/ou instalação de esquentador com elevada eficiência para preparação de águas quentes sanitárias | F01 | i3)
Substituição do equipamento atual e/ou instalação de caldeira a biomassa, para preparação de águas quentes sanitárias | F02 | i3)
Substituição do equipamento atual e/ou instalação de caldeira de caldeira de combustível líquido/gasoso com elevada eficiência, para preparação de águas quentes sanitárias | F03 | i3)
Substituição do equipamento atual e/ou instalação de caldeira de condensação, para preparação de águas quentes sanitárias | F04 | i3)
Substituição do equipamento atual e/ou instalação de sistema bomba de calor com elevada classe energética, para preparação de águas quentes sanitárias | F05 | i3)
Substituição do termoacumulador por outro mais eficiente | F06 | i3)
Instalação e/ou reforço do isolamento do depósito de acumulação da água quente sanitária | F07 | i3)
Substituição, reforço ou aplicação de isolamento nas tubagens do sistema de distribuição de águas quentes sanitárias | F08 | i3)
Substituição, reforço ou aplicação de isolamento nas tubagens do sistema solar térmico | F09 | i3)
Efetuar manutenção do equipamento de produção de águas quentes sanitárias | F10 | i3)
Substituição e/ou instalação de chuveiros ou sistemas de duche com certificação e rotulagem associada com elevada eficiência hídrica (Classe A ou superior) | F11 | i3)
Instalação de sistema solar térmico coletivo totalmente centralizado | F12 | j1)
Instalação de sistema solar térmico coletivo com apoio individual e depósito de acumulação coletivo | F13 | j1)
Instalação de sistema solar térmico coletivo com apoio e depósito de acumulação individualizado | F14 | j1)
Instalação de sistema solar térmico individual – sistema termossifão | F15 | j1)
Instalação de sistema solar térmico individual – sistema de circulação forçada | F16 | j1)
Substituição de sistema ou de coletor solar térmico | F17 | j1)
Efetuar manutenção de sistema solar térmico | F18 | j1)
Substituição dos equipamentos atuais e/ou instalação de variadores de velocidade nos motores das bombas de circulação | F19 | i3)
Sistemas Técnicos – Outros Usos (Eren, Ext)
Instalação de sistema solar fotovoltaico ligado à rede de baixa tensão | G01 | j2)
Instalação de sistema solar fotovoltaico em autoconsumo autónomo sem apoio | G02 | j2)
Instalação de sistema solar fotovoltaico em autoconsumo autónomo com gerador de apoio | G03 | j2)
Instalação de sistema solar fotovoltaico em autoconsumo, com apoio da rede (sistema bidirecional) | G04 | j2)
Instalação de aerogerador ligado à rede de baixa tensão | G05 | j2)
Instalação de aerogerador autónomo sem apoio | G06 | j2)
Instalação de aerogerador autónomo com gerador de apoio | G07 | j2)
Instalação de sistema de aproveitamento de energia geotérmica | G08 | j2)
Instalação de sistema de aproveitamento de energia mini-hídrica | G09 | j2)
Instalação de sistema solar termodinâmico | G10 | i3)
Ventilação
Instalação de aberturas de ventilação permanentes, com fecho manual, nas janelas/caixa de estore/parede | C01 | i3)
Instalação de aberturas auto-reguláveis, com/sem fecho manual, nas janelas/caixa de estore/parede | C02 | i3)
Redução da permeabilidade ao ar de portas e janelas – Aplicação de vedantes no contorno das juntas móveis | C03 | i3)
Redução da permeabilidade ao ar de janelas - Instalação de dispositivos de oclusão noturna com baixa permeabilidade ao ar | C04 | i3)
Redução da permeabilidade ao ar das caixas de estore – Aplicação de vedantes nas juntas dos elementos da caixa de estore | C05 | i3)
Redução da permeabilidade ao ar das caixas de estore – Instalação de caixa de estore de baixa permeabilidade ao ar | C06 | i3)
Instalação de dispositivos de passagem de ar entre os compartimentos | C07 | i3)
Instalação de sistema mecânico individual de extração de ar em compartimentos de serviço e de funcionamento intermitente | C08 | i3)
Instalação de sistema mecânico de extração de ar (individual/coletivo) em compartimentos de serviço de funcionamento contínuo | C09 | i3)
Atualização/substituição dos motores/ventiladores de sistemas coletivos, assegurando um funcionamento contínuo | C11 | i3)
Atualização/substituição das bocas de extração de sistemas mecânicos por outras auto-reguláveis ou higroreguláveis | C12 | i3)
Alteração de condições de extração associadas a aparelhos de combustão | C14 | i3)
Implementação de recuperação de calor nos sistemas de ventilação | C15 | i3)
Substituição dos equipamentos atuais e/ou instalação de variadores de velocidade nos motores dos ventiladores | C16 | i3)
Otimização dos níveis de ventilação à intensidade de utilização dos espaços por equipamento | C17 | i3)
Iluminação
Substituição das lâmpadas atuais e/ou instalação de lâmpadas fluorescentes de elevado rendimento | H01 | i4)
Substituição das lâmpadas atuais e/ou instalação de lâmpadas mais eficientes com balastro incorporado | H02 | i4)
Substituição das lâmpadas atuais e/ou instalação de LED’s para iluminação | H03 | i4)
Substituição dos balastros ferromagnéticos atuais e/ou instalação de balastros eletrónicos | H04 | i4)
Substituição do refletor atual e/ou instalação de refletor da luminária de elevada eficiência | H05 | i4)
Substituição do difusor atual e/ou instalação de difusor da luminária com refletor | H06 | i4)
Instalação de detetores ou sensores de presença para controlo e da iluminação | H07 | i4)
Instalação de sistemas de regulação de fluxo (dimmers) com células fotelétricas para controlo e regulação dos sistemas de iluminação | H08 | i4)
Instalação de temporizadores para controlo e da iluminação | H09 | i4)
Outros Sistemas Técnicos
Instalação de sistema de gestão de energia | I01 | i5)
Instalação de contadores para registo dos consumos de energia dos principais consumidores | I02 | i5)
Adaptação do funcionamento das instalações com sensores de ocupação | I03 | i5)
Otimização dos parâmetros de funcionamento do sistema de AVAC (set-points) por termoestatos | I04 | i5)
Zonas Comuns
Envolventes
Zona Comum - Isolamento térmico em paredes exteriores | J01 | i1)
Zona Comum - Isolamento térmico de cobertura inclinada | J02 | i1)
Zona Comum - Isolamento térmico de cobertura plana | J03 | i1)
Zona Comum - Aplicação de teto falso com isolamento térmico | J04 | i1)
Zona Comum - Aplicação de isolamento térmico sobre teto falso existente | J05 | i1)
Zona Comum - Isolamento térmico de pavimentos exteriores | J06 | i1)
Zona Comum - Isolamento térmico de pavimentos interiores | J07 | i1)
Isolamento térmico de pontes térmicas planas | J08 | i1)
Vãos Envidraçados
Zona Comum - Substituição de vãos envidraçados existentes por novos vãos envidraçados com melhor desempenho energético | J09 | i2)
Zona Comum - Instalação de proteções solares | J10 | i2)
Sistemas Técnicos - Climatização e AQS
Zona Comum - Substituição de equipamentos por outros de maior eficiência energética | J11 | i3)
Zona Comum - Substituição, reforço ou aplicação de isolamento nas tubagens do sistema de distribuição | J12 | i3)
Zona Comum - Instalação e/ou reforço do isolamento do depósito de acumulação | J13 | i3)
Zona Comum - Substituição e/ou instalação de chuveiros ou sistemas de duche com certificação e rotulagem associada, com elevada eficiência hídrica (Classe A ou superior) | J14 | i3)
Zona Comum - Instalação de sistema solar térmico coletivo | J15 | j1)
Zona Comum - Substituição de sistema ou de coletor solar térmico | J16 | j1)
Sistemas Técnicos – Outros Usos (Eren, Ext)
Zona Comum - Instalação de sistema solar fotovoltaico para autoconsumo | J17 | j2)
Zona Comum - Instalação de aerogerador para autoconsumo | J18 | j2)
Zona Comum - Instalação de sistema de aproveitamento de energia geotérmica para autoconsumo | J19 | j2)
Zona Comum - Instalação de sistema de aproveitamento de energia mini-hídrica para autoconsumo | J20 | j2)
Zona Comum - Instalação de sistema solar termodinâmico | J21 | i3)
Ventilação
Zona Comum - Instalação de dispositivos de passagem de ar entre os compartimentos | J22 | i6)
Zona Comum - Colocação de ventilador mecânico | J23 | i6)
Zona Comum - Implementação de recuperação de calor nos sistemas de ventilação | J24 | i6)
Zona Comum - Reformulação do sistema de ventilação com garantia de caudais de ar novo | J25 | i6)
Zona Comum - Substituição dos equipamentos atuais e/ou instalação de variadores de velocidade nos motores dos ventiladores | J26 | i6)
Iluminação
Zona Comum - Substituição das lâmpadas atuais e/ou instalação de lâmpadas mais eficientes | J27 | i6)
Zona Comum - Substituição dos balastros ferromagnéticos atuais e/ou instalação de balastros eletrónicos | J28 | i6)
Zona Comum - Instalação de detetores ou sensores de presença para controlo e da iluminação | J29 | i6)
Instalação de sistemas de regulação de fluxo (dimmers) com células fotelétricas para controlo e regulação dos sistemas de iluminação | J30 | i6)
Outros Sistemas Técnicos
Zona Comum - Instalação de sistema de gestão de energia | J31 | i6)
Zona Comum - Instalação de contadores para registo dos consumos de energia dos principais consumidores | J32 | i6)
Zona Comum - Redução/eliminação de consumos em períodos de não ocupação por equipamento | J33 | i6)
Zona Comum - Otimização dos parâmetros de funcionamento do sistema de AVAC (set-points) por termoestatos | J34 | i6)
Zona Comum - Substituição dos equipamentos atuais e/ou instalação de variadores de velocidade em motores | J35 | i6)
Zona Comum - Instalação de sistema de regeneração de energia em meios de elevação mecânica | J36 | i6)
Zona Comum - Substituição de equipamentos por outros de maior eficiência energética em meios de elevação mecânica | J37 | i6)
Zona Comum - Otimização do consumo em standby de meios de elevação mecânica | J38 | i6)
Auditorias, diagnósticos, estudos e avaliações energéticas
Edifícios de habitação com área inferior a 100 m2 |  | k)
Edifícios de habitação com área entre 100 m2 e 200 m2 |  | k)
Edifícios de habitação com área superior a 200 m2 |  | k)
Edifícios de comércio e serviços com área inferior a 1000 m2 |  | k)
Edifícios de comércio e serviços com área entre 1000 m2 e 2500 m2 |  | k)
Edifícios de comércio e serviços com área entre 2500 m2 e 10000 m2 |  | k)
Edifícios de habitação com área superior a 10000 m2 |  | k)